## hiddenSheet (hidden)
-10
lagre
DOK
UB
EK_Avdeling¤2#4¤2# ¤3#EK_Avsnitt¤2#4¤2# ¤3#EK_Bedriftsnavn¤2#1¤2#Sørlandet sykehus HF¤3#EK_GjelderFra¤2#0¤2#15.10.2023¤3#EK_KlGjelderFra¤2#0¤2#¤3#EK_Opprettet¤2#0¤2#09.02.2022¤3#EK_Utgitt¤2#0¤2#13.02.2022¤3#EK_IBrukDato¤2#0¤2#15.10.2023¤3#EK_DokumentID¤2#0¤2#D54365¤3#EK_DokTittel¤2#0¤2#Bestillingsliste for laboratorieutstyr, Laboratorievirksomheten SSHF¤3#EK_DokType¤2#0¤2#Generelt dokument¤3#EK_DocLvlShort¤2#0¤2# ¤3#EK_DocLevel¤2#0¤2# ¤3#EK_EksRef¤2#2¤2# 0 ¤3#EK_Erstatter¤2#0¤2#4.00¤3#EK_ErstatterD¤2#0¤2#02.10.2023¤3#EK_Signatur¤2#0¤2#Klinikkdirektør Siri Tønnessen¤3#EK_Verifisert¤2#0¤2#09.02.2022 - Kvalitetskoordinator Hilde Strand Børresen¤3#EK_Hørt¤2#0¤2#12.10.2023 - Kvalitetskoordinator Vivi Eide Bengtson¤3#EK_AuditReview¤2#2¤2# ¤3#EK_AuditApprove¤2#2¤2# ¤3#EK_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EK_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EK_Kapittel¤2#4¤2# ¤3#EK_Referanse¤2#2¤2# 0 ¤3#EK_RefNr¤2#0¤2#II.MSK.FEL.LAB FEL-1¤3#EK_Revisjon¤2#0¤2#5.00¤3#EK_Ansvarlig¤2#0¤2#Gard Håkedal¤3#EK_SkrevetAv¤2#0¤2#Konsulent adm./log. Gard Håkedal¤3#EK_DokAnsvNavn¤2#0¤2#Konsulent adm./log. Gard Håkedal¤3#EK_UText2¤2#0¤2# ¤3#EK_UText3¤2#0¤2# ¤3#EK_UText4¤2#0¤2# ¤3#EK_Status¤2#0¤2#I bruk¤3#EK_Stikkord¤2#0¤2#¤3#EK_SuperStikkord¤2#0¤2#¤3#EK_Rapport¤2#3¤2#¤3#EK_EKPrintMerke¤2#0¤2#¤3#EK_Watermark¤2#0¤2#¤3#EK_Utgave¤2#0¤2#5.00¤3#EK_Merknad¤2#7¤2#Endret telefonnumer til SSK , var sneket seg inn feil ved forrige revisjon Tlf ssk er 38073001 Endret varenummer på Etiketter til elektronisk rekvirering, 1000 stk/rull fra 10493029 til 10399559 La til Beholder for Sædprøver 10306937 etter beskjed fra Marit Elin Midtbø¤3#EK_VerLogg¤2#2¤2#Ver. 5.00 - 15.10.2023¦Endret telefonnumer til SSK , var sneket seg inn feil ved forrige revisjon Tlf ssk er 38073001 Endret varenummer på Etiketter til elektronisk rekvirering, 1000 stk/rull fra 10493029 til 10399559 La til Beholder for Sædprøver 10306937 etter beskjed fra Marit Elin Midtbø¤1#Ver. 4.00 - 02.10.2023¦Fjernet priser på varer som ikke faktureres, lagt til tekst: Pris er varekost + håndtering Endret faktureringspriser - Dette for å skjerme våre innkjøpspriser. La til 5kr per normal plukkmengde (typisk 50 stk ) Endret artikkelnummer på Vakuumrør med gel til serumanalyse,8 ml Endret artikkelnummer på Vakuumrør, rød/gul, med gel 5 ml til serumanalyser - KUN SSK Endret artikkelnummer på Forsendelseskonvolutter ufrankert for budtjeneste til prøvemottak SSK Fjernet Vakumrør, orange kork (m/Trombin), til serumanalyser, 5ml Fjernet 10043898 wTransportmedium for Sars Covid-19 Lagt inn epostadresser Fjernet 10043514 Vakuumrør, gul/hvit m/gel 2,5 ml serum, pediatrisk lite volum - SSA SSA bruker fremover 10043513 fjernet 5/ fra Vakuumrør, rød/gul, med gel 5/8 ml til serumanalyser - KUN SSA - skal nå kun leveres 8 ml¤1#Ver. 3.00 - 25.01.2023¦Endret fra 10043943 til 10475637 , fra 10423086 til 10400115 , fra 10400031 til 10493029 ¤1#Ver. 2.00 - 20.11.2022¦Fjernet: Rekvisisjonsskjema, histologisk undersøkelse 10402836 Vakumrør, orange kork (m/Trombin), til serumanalyser, 5ml 10306644 Lagt til nummer 10088190 på vare:w Transportmedium for dyrkning av patogene tarmbakterier, Cary-blair Endret artikkelnummer på "Konvolutter, ufrankert Sykehuset Østfold" fra 10426336 til 10489603 Oppdatert ID¤1#Ver. 1.00 - 14.02.2022¦Ny, skal erstatte tidligere bestillingsliste i word, dok id 29509¤3#EK_RF1¤2#4¤2# ¤3#EK_RF2¤2#4¤2# ¤3#EK_RF3¤2#4¤2# ¤3#EK_RF4¤2#4¤2# ¤3#EK_RF5¤2#4¤2# ¤3#EK_RF6¤2#4¤2# ¤3#EK_RF7¤2#4¤2# ¤3#EK_RF8¤2#4¤2# ¤3#EK_RF9¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe1¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe2¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe3¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe4¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe5¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe6¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe7¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe8¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe9¤2#4¤2# ¤3#EK_DL¤2#0¤2#1¤3#EK_GjelderTil¤2#0¤2#15.10.2025¤3#EK_Vedlegg¤2#2¤2# 0 ¤3#EK_AvdelingOver¤2#4¤2# ¤3#EK_HRefNr¤2#0¤2# ¤3#EK_HbNavn¤2#0¤2# ¤3#EK_DokRefnr¤2#4¤2#0002050101¤3#EK_Dokendrdato¤2#4¤2#17.10.2023 11:09:45¤3#EK_HbType¤2#4¤2# ¤3#EK_Offisiell¤2#4¤2# ¤3#EK_VedleggRef¤2#4¤2#II.MSK.FEL.LAB FEL-1¤3#EK_Strukt00¤2#5¤2#¤5#II¤5#Klinikknivå¤5#0¤5#0¤4#.¤5#MSK¤5#Medisinsk serviceklinikk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#FEL¤5#Fellesdokumenter MSK¤5#0¤5#0¤4#.¤5#LAB FEL¤5#Laboratoriene fellesdokumenter¤5#0¤5#0¤4#\¤3#EK_Strukt01¤2#5¤2#¤3#EK_Pub¤2#6¤2#;15;¤3#EKR_DokType¤2#0¤2# ¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2# ¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2# ¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2# ¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2# ¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2# ¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2# ¤3#EKR_Status¤2#0¤2# ¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2# ¤3#EKR_Endret¤2#0¤2# ¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2# ¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2# ¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2# ¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText1¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText2¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#II¤5#Klinikknivå¤5#0¤5#0¤4#.¤5#MSK¤5#Medisinsk serviceklinikk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#FEL¤5#Fellesdokumenter MSK¤5#0¤5#0¤4#.¤5#LAB FEL¤5#Laboratoriene fellesdokumenter¤5#0¤5#0¤4#\¤3#
___
___
___
___
___
___
0
nei
2.2

## Skjema
| SSK TLF: 38073001 , Faks:38073002 | Epost:Logistikk.ssk@sshf.no
| SSA TLF: 37014150 ------------------- | Epost:Logistikk.ssa@sshf.no
Bestilling av Labratorieutstyr
Revirentnr _________ Lege/legesenter/institusjon ____________________________________________ Signatur ______________
Antall | For innsendelse av prøvemateriale som undersøkes ved SSHF. Faktureres ikke |  | Pris
| Kanyle, ordinær for blodprøvetaking, grønn - KUN SSK | 10043557
| Kanyle, ordinær for blodprøvetaking, sort - KUN SSK | 10043559
| Kanyle, Visio med «blodsvar» for blodprøvetaking, grønn | 10043600
| Kanyle, Visio med «blodsvar» for blodprøvetaking, sort | 10043601
| Quickshield sikkerhetsrørholder | 10043564
| Vakuumrør, rød/gul, med gel 5 ml til serumanalyser - KUN SSK | 10161942
| Vakuumrør, rød/gul, med gel 8 ml til serumanalyser - KUN SSA | 10043516
| Vakuumrør, lilla kork, EDTA, 3 ml, til hematologi mm. - KUN SSK | 10043520
| Vakuumrør, lilla kork, EDTA, 4 ml, til hematologi mm. - KUN SSA | 10043517
| Vakuumrør, blå kork, natrium citrat, til koagulasjon | 10043528
| Vakuumrør, litium-heparin med gel, til spormetaller | 10043531
| Vakuumrør, litium-heparin uten gel, til 6TGN, kromosom mm. | 10043535
| Vakuumrør, lilla kork (EDTA), 6 ml, til blodtypeserologi | 10043518
| Vakuumrør, EDTA K2med gel 5 ml, til PTH, homocystein | 10043624
| Vakuumrør, rød/sort, uten gel, serum til medikamenter, 6ml | 10043547
| Vakuumrør, lilla kork EDTA 2 ml, pediatrisk/lite volum | 10043519
| Vakuumrør, rød/hvit m/gel 2,5 ml serum, pediatrisk/lite volum | 10043513
| Plastrør med kork, for innsending avpipettert serum/plasma - SSK | 10423255/10423256
| Plastrør med kork, for innsending avpipettert serum/plasma - SSA | 10043270/10043304
| Prøverør, Monovette 10 ml, til urinprøve for rusmiddeltesting | 10475637
| Prøverør, 30 ml til Tb/histologi/urin til albumin, mikroskopi mm | 10306919
| Prøverør, 30 ml blå kork m/skje til fæces (kalprotektin, parasitter) | 10306941
| Forsendelseshylser m/kork, 7 og 10 ml rør | 10043343/10043298
| Forsendelseshylser m/kork til prøverør 30 ml | 10043342/10043297
| Forsendelseshylser til objektglass/utstrykspreparat | 10400115
| Forsendelseskonvolutter ufrankert for budtjeneste til prøvemottak SSK | 10502893
| Forsendelseskonvolutter ufrankert for budtjeneste til Patologi | 10423243
| Forsendelseskonvolutt, frankert for levering Post i butikk, inntil 350g, til prøvemottak SSK (NB! forsendelse tar minst 2 døgn) | 10423244
| Etiketter til elektronisk rekvirering, 1000 stk/rull | 10399559
| Rekvisisjonsskjema, Med.bio, immunologi/transfusjonsmed. | Uten nummer
| Rekvisisjonsskjema, mikrobiologisk undersøkelse med etikett | 10402821
| Overføringsenhet for urin til vakuumrør | 10306909
| Vakuumrør m/borsyre, 4 ml, til urin, bakteriologisk dyrkning | 10398785
| Beholder for Sædprøver 150 ml | 10306937
| Transportmedium for bakt.prøver, ∑-Transwab tykk (lilla) | 10088186
| Transportmedium for PCR og bakt.prøver (nasopharynx), ∑-Transwab tynn(lysblå) | 10088187
| Transportmedium/pensel for C.trachomatis og M.genitalum ♀ | 10423322
| Transportmedium for C.trachomatis og M.genitalum i urin | 10423321
| Transportmedium for dyrkning av patogene tarmbakterier, Cary-blair | 10088190
Utstyr til Sykehuset Østfold - Screeningsprogram mot livmorhalskreft
| Sure Path vial kit (Gyn Pres w/insert), pk av 25 beholdere | 10302988
| Rovers Cervex-brush Combi, pk av 25 stk. | 10318367
| Rovers cervix brush til gravide, pk av 25 stk | 10318368
| Rekvisisjonsskjema, cytologi Sykehuset Østfold | 10423945
| Konvolutter, ufrankert Sykehuset Østfold | 10489603
Utstyr til bruk internt hos rekvirenten. Faktureres
| Vakuumrør med gel til serumanalyse,8 ml/ 5 ml | 10043516/10161942 | 1,4/1,2*
| Vakuumrør, lilla kork (EDTA), til hematologi mm, 4 ml/ 3ml | 10043517/10043520 | 0.88
| Vakuumrør, blå kork (Na.citrat), til koagulasjon | 10043528 | 1.03
| Veneprøvetakingssett / Butterfly-kanyler, grønn (PK a 50 stk) | 10043566 | 4.4
| Veneprøvetakingssett / Butterfly-kanyler, blå (PK a 50 stk) | 10043567 | 4.4
| Blodposer uten CPD løsning for terapeutisk tapping. stk | 10113871 | 34
| Beholder for risikoavfall 50L inkl. transport og destruering | 10172122 | 530*
| Beholder for risikoavfall 30 L inkl. transport og destruering - Kun SSK | 10172121 | 350*
| Beholder for risikoavfall 4 L inkl. transport og destruering - Kun SSK | 10002259 | 250*
| Beholder for risikoavfall 4 L uten transport og destruering | 10002259 | 19.5
w Vær oppmerksom på at mange prøverør har begrenset holdbarhet. Vurder behovet så ikke gamle rør benyttes og kvaliteten forringes
Vi forbeholder oss retten til å redusere antallet når varebeholdningen er liten.
*Prisene er varekost + håndtering ekskl. mva. |  | Sist endret 13.10.23 | ID 54365
Produkter merket blått leveres bare fra Kristiansand
Produkter merket grønt leveres bare fra Arendal